Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Начальная школа -детский сад № 66»

(МБОУ № 66)

АКТ ГОТОВНОСТИ музыкального зала к проведению массового мероприятия

9.12.2019

Комиссия, назначенная приказом директора МБОУ № 66 от 03.12.2019, в составе председателя - ответственного за пожарную безопасность и ответственного за антитеррористическую защищенность заместителя директора Рамазановой Ц.Р. и членов комиссии: заместителя директора по УВР Мурусидзе М.Д. провела проверку актового зала, в котором с 16 декабря по 23 декабря 2019 года будут проводиться репетиции, а с 24 декабря по 27 декабря 2019 года — новогодние спектакли иуиренники, на предмет соблюдения требований пожарной безопасности и антитеррористической защищенности.

I. Результаты проверки

#

В результате проверки музыкального зала установлено, что помещение соответствует требованиям пожарной безопасности и антитеррористической защищенности, а именно:

1. Помещение расположено на первом этаже и имеет два выхода, которые оборудованы знаком пожарной безопасности «Выход», замки дверей находятся в исправном состоянии, не препятствующем свободному выходу.
2. Пути эвакуации из помещения свободны, покрытие полов не имеет повреждений и надежно закреплено к полу.
3. Помещение оснащено исправными первичными средствами пожаротушения в достаточном количестве; от возможных очагов пожара ближайший огнетушитель удален не более чем на 20 м.